国航西南分公司办公区安防设备年度维护方案

一、安防系统概况

视频安全防范监控系统维保，是安全防范监控系统发挥正常功能的前提保障。依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ／T 16—1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合用户的监控设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行。

# 维护内容及标准

## 2.1维护服务内容

- 国航西南分公司办公区安防设备维护主要包括以下几方面：

- （1）主楼及车库视频监控：机房设备、前端设备、传输控制设备；

- （2）食堂及后勤保障用房视频监控：机房设备、前端设备、传输控制设备；

- （3）信息机房视频监控：机房设备、前端设备、传输控制设备；

- （4）总平视频监控：前端设备、传输控制设备；

- （5）办公区内门禁系统：机房设备、前端设备、传输控制设备。

- 办公区车辆管理设备

- 办公区外来人员访客设备

- 办公区周界电子围栏设备

- 办公区安保巡更设备

## 2.2维护服务标准

要求针对系统的硬件设备及软件保修服务、协助应用软件升级、应用软件的备份等服务内容。确保安防系统继续有效的运行，切实发挥治安技防作用，主要服务标准如下：

1) 故障排除及零备件更换

维保服务过程中，如须更换设备或配件，人民币400元（含）以上设备或零备件费用由我方承担，须由维保商出具更换设备确认单并经我方同意后更换。人民币400元（不含）以下设备或零备件费用由维保方承担，但须向我方报备更换情况。

2) 定期巡检

- 每月一次对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份，以及与客户工程师的技术交流。

- 月度巡检：系统状态检测评估，系统备份记录，系统管理建议。巡检报告每季度提交一次。

- 年度巡检：包括年度保修工作统计，保修工作记录，更换部件统计，系统管理建议，最终系统状态检测评估记录。项目结束后一周内提交。

3) 培训

免费提供针对项目的技术培训和技术交流。包括：

现场培训：主要在巡检及项目实施过程中进行，由工程师结合实际情况，对工程设备的安装调试、使用和维护进行详细的讲解。

专业技术培训：

- 系统组成

- 故障定位与系统运维常见问题

4）服务标准

（1）提供7*24小时电话服务专线，响应我方安防设备报故或指导解决问题。

（2）故障响应时限。接到报修后30分钟内予以实质性响应，工程师2小时内到达服务现场。

- （3）故障恢复时限。接到报修后24个小时内恢复系统正常运行。如不能在24小时内恢复，需提供备件或设备使系统或设备恢复正常运行状态。具体参考应急预案条款执行。

- （4）保密条款。

凡涉及的机型配置、IP地址、软件等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及系统的数据信息，必须先通过认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场。

- 2.3安全条款

1）维保商在维保服务过程中承担安全主体责任。

2）如维护工作需要使用移动介质，则必须事先本地进行病毒检查，确认方可使用。

3）维护操作必须事先做好操作方案并制定应急方案，必须严格掌握控制操作时间。

4)如维保服务过程中由于维保商责任原因导致的设备或系统损坏，由维保商承担维修或更换设备或系统的责任，费用由维保商承担。

5）所有操作记录须存档并长期保留。

## 2.3应急预案

应急情况一般是指：

- 因突发事件并发而造成不能提供有效备件

- 第一次现场服务故障未排除

- 系统未能确定故障原因

- 备机替换

当系统不能在约定时间内恢复正常时，用替代系统运往现场，替换故障系统来运行业务程序，保障业务系统在最短的时间内恢复运行。

替代系统是同型号同档次机型，特殊情况下不排除起用相似机型，原则是首先保证业务系统的正常运行。当故障系统修复后再替换回替代系统。

- 紧急增加服务工程师

能快速调动后备工程师紧急赶赴客户现场完成保修工作。

- 紧急调用备件

当本地无法提供有效备件时，能从其他备件渠道紧急调用备件，并在最短的时间内用最快的方式发至现场。

- 远程诊断

紧急情况下能利用网络进行远程诊断和故障排除工作，加快故障的排除过程。

# 三、维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、视频监控系统 |  |  |  |
| 2 | LCD拼接屏 | 1 | 套 | 1层监控室 |
| 3 | 安防专用接入交换机 | 3 | 台 | 1层监控室 |
| 4 | 安防专用接入交换机 | 15 | 台 | 主楼及车库 |
| 5 | 安防专用接入交换机 | 2 | 台 | 食堂保障用房 |
| 6 | 安防专用接入交换机 | 1 | 台 | 信息机房 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 8 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 9 | 视频管理服务器 | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 10 | 流媒体服务器 | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 11 | 网络存储服务器 | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 12 | 超容量存储（96T) | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 13 | 超容量存储（128T) | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 14 | 高清解码器 | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 15 | 监控后台服务器（戴尔） | 1 | 台 | 1层监控室 |
| 16 | UPS不间断电源30KVA | 1 | 套 | 1层监控室 |
| 17 | 网络高清红外半球摄像机 | 157 | 台 | 主楼及车库 |
| 18 | 网络高清红外枪式摄像机 | 80 | 台 | 主楼及车库 |
| 19 | 网络高清高速智能球型摄像机 | 3 | 台 | 主楼及车库 |
| 20 | 电梯专用摄像机 | 9 | 台 | 主楼及车库 |
| 21 | 网络高清红外半球摄像机 | 31 | 台 | 食堂保障用房 |
| 22 | 网络高清红外枪式摄像机 | 2 | 台 | 食堂保障用房 |
| 23 | 网络高清高速智能球型摄像机 | 4 | 台 | 食堂保障用房 |
| 24 | 电梯专用摄像机 | 3 | 台 | 食堂保障用房 |
| 25 | 网络高清红外半球摄像机 | 5 | 台 | 信息机房 |
| 26 | 电梯专用摄像机 | 1 | 台 | 信息机房 |
| 27 | 网络高清红外枪式摄像机 | 22 | 台 | 总平及围墙 |
| 28 | 网络高清高速智能球型摄像机 | 26 | 台 | 总平及围墙 |
| 29 | 网络高清红外枪式摄像机 | 2 | 台 | 门房 |
| 30 | 网络高清红外半球摄像机 | 2 | 台 | 门房 |
| 31 | 传输线路 | 347 | 套 | 总平 |
| 32 | 二、巡更系统 |  |  |  |
| 33 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备所在位置 |
| 34 | 巡检器 | 3 | 套 | 门卫室 |
| 35 | 通讯座 | 1 | 台 | 门卫室 |
| 36 | 巡更点 | 52 | 个 | 门卫室 |
| 37 | 加密狗 | 1 | 个 | 门卫室 |
| 38 | 巡更软件 | 1 | 套 | 门卫室 |
| 39 | 管理电脑 | 1 | 套 | 门卫室 |
| 40 | 三、电子围栏系统 |  |  |  |
| 41 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备所在位置 |
| 42 | 6线双防区脉冲主机 | 4 | 台 | 总平 |
| 43 | 报警主机 | 1 | 台 | 监控室 |
| 44 | 485双向数据光端机 | 4 | 对 | 总平、监控室 |
| 45 | 室外防雨箱 | 4 | 套 | 总平 |
| 46 | 警示灯 | 9 | 个 | 总平、监控室 |
| 47 | 传输线路 | 4 | 套 | 总平 |
| 48 | 四、车辆管理系统 |  |  |  |
| 49 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备所在位置 |
| 50 | 后台服务器（戴尔） | 1 | 台 | 大门及车库出入口 |
| 51 | 高速车牌识别道闸一体机 | 9 | 套 | 大门及车库出入口 |
| 52 | 遥控器 | 18 | 个 | 大门及车库出入口 |
| 53 | 手动控制按钮 | 9 | 个 | 大门及车库出入口 |
| 54 | 管理软件 | 1 | 套 | 门房岗亭 |
| 55 | 华为交换机 | 1 | 台 | 门房岗亭 |
| 56 | 传输线路 | 9 | 套 | 总平 |
| 57 | 五、门禁及访客系统 |  |  |  |
| 58 | 门禁后台服务器 | 1 | 台 | 监控室 |
| 59 | 指纹仪 | 1 | 台 | 监控室 |
| 60 | 人行翼闸 | 2 | 套 | 大门 |
| 61 | 访客机 | 1 | 台 | 大门 |
| 62 | 门禁控制器 | 3 | 台 | 大门 |
| 63 | 门禁开关 | 2 | 个 | 大门 |
| 64 | 指纹读头 | 6 | 台 | 大门 |
| 65 | 门禁核心交换机 | 1 | 台 | 监控室 |
| 66 | 门禁接入交换机 | 4 | 台 | 主楼3层9层弱电井 |
| 67 | 门禁控制器 | 16 | 台 | 主楼9层3层-1F弱电井 |
| 68 | 门禁控制器 | 4 | 台 | 主楼9层5层-1F弱电井 |
| 69 | 门禁控制器 | 1 | 台 | 信息机房 |
| 70 | 门禁控制器 | 1 | 台 | 保障用房 |
| 71 | 指纹读头 | 122 | 台 | 主楼-1层食堂信息机房 |
| 72 | EC-100电梯控制器 | 9 | 台 | 主楼电梯控制 |
| 73 | EX-16层扩展板 | 9 | 台 | 主楼电梯控制 |
| 74 | 门禁开关 | 24 | 个 | 主楼-1层-屋顶 |
| 75 | 单门磁力锁 | 28 | 套 | 主楼-1层-屋顶 |
| 76 | 单门磁力锁 | 8 | 套 | 信息机房 |
| 77 | 双门磁力锁 | 45 | 套 | 主楼-1层-屋顶 |
| 78 | 双门磁力锁 | 2 | 套 | 大门 |
| 79 | 双门磁力锁 | 1 | 套 | 保障用房 |
| 80 | 门禁开关 | 25 | 个 | 信息机房保障用房 |
| 81 | 门禁后台服务器 | 1 | 台 | 食堂 |
| 82 | 门禁控制器 | 3 | 台 | 食堂 |
| 83 | 指纹读头 | 10 | 台 | 食堂 |
| 84 | 单门磁力锁 | 8 | 把 | 食堂 |
| 85 | 双门磁力锁 | 2 | 把 | 食堂 |
| 86 | 指纹仪 | 1 | 台 | 食堂 |
| 87 | 门禁开关 | 10 | 个 | 食堂 |